## Sheet1
内分泌科产品介绍参数
序号 | 项目名称 | 产品介绍参数 | 配套及第三方设备要求
1 | 骨密度仪 | 双能X线扫描；扫描时智能定位，任意选择扫码部位，自动识别；数据库全面，无条件提供软件及数据库的升级；数据精准，质量可靠，符合GCP的资质要求； | 提供阅片软件及操作电脑及彩色打印机；开放对接端口，与医院his系统对接；
2 | 尿碘仪 | 全自动智能检测及分析；检测灵敏，精准度高；主机使用年限不少于8年； | 提供配套的分析软件；开放对接端口，与医院his系统对接；