宫腔镜（椭圆形、带器械通道）技术参数

1．内窥镜视场角：≥55°

2. 视向角: 30°

3. 内窥镜镜管直径：Ø2.9mm

4. 内窥镜工作长度：310mm

5.  内鞘直径：           12Fr

6．外鞘最大直径：  15Fr

7. 外鞘工作长度：  220mm

*8，该宫腔检查镜最大外径15Fr，配有Ø2.9mm内窥镜，可插入5Fr器械,可取活检、异物。使用时可以产生循环水流。