简易全身心肺复苏模拟人参数

1.箱体尺寸：98×52×36cm；质量：12kg。

2.采用可按压150万次以上的高质量材料。

3.执行标准：美国心脏学会(AHA)2020国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)新指南标准。

4.标准套配置：
高级复苏全身人体模型一具；高级豪华超厚牛津袋一只；复苏操作垫一条；屏障面膜(50张/盒)一盒 ；可换肺囊装置四套； 可换面皮一只；2015国际最新操作指南光盘1盘；急救手册1本；使用说明书一本。 保修卡、合格证；

婴儿气道梗塞、CPR模型参数

1.所具备的功能特点：
正常的气道阻塞模拟；可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压；气道贯通时的胸部扩张；窒息、异物阻塞气道的模拟；标准婴儿真人比列设计及准确的标准布局；精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨；

2.标准配置：

婴儿梗塞复苏模型一具总质量小于10kg；梗塞袋3个；异物若干；牛津袋一只；合格证、保修卡、说明书。