腹腔镜镜头参数

视向角：30°

外径：5mm

工作长度：302mm

视场角：71°

表观视场：10,5°

角分辨率：5 C/°

照度：1500 cd/m² \*lm

景深：3~150mm