# 心血管专用监护仪招标参数

- 基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析，

- 标准配置：监护/心电双模式、心电/心率、血氧/脉率、无创血压、呼吸、≥12英寸LED背光触摸屏、4400mAh锂电池、插件式记录仪。

- ★配置四导联心电导联线，可用于PICC心电定位的鳄鱼嘴夹导联线。

- ★标配参数： Masimo/Nellcor 血氧、体温、双IBP、ETCO2、AG、C.O.、ICG。

- 一体化插件式设计，可扩展两个插件模块。模块采用金手指连接，数据传送采用红外传输方式，从根本上杜绝电磁干扰。

- ≥12英寸LED背光液晶屏，高清显示，触摸屏操作。

- 支持中文手写输入。

- 无风扇设计，铝镁合金支架设计。

- 支持3/5/12导心电测量，具有心律失常分析、ST段分析。

- 心电模式下可识别122种心律失常分析。

- 心电模式具有多种滤波方式,以及12×1, 4×3, 6×2,6×2+1R, 3×4+1R,3×4+3R多种格式的打印和显示.。

- 采用1000Hz采样率，保证数据精细度便于观察PICC置管所需寻找的高大尖锐P波。

- 配备216mm记录仪，提供PICC置管过程中的多时段心电波形记录，便于对比。

- 插件式记录仪，可出具12导心电图诊断报告。

- 全参数具有智能报警技术，医生可根据要求设置高、中、低档三级别，自动识别报警级别；具有报警延时调节功能，有效减少误报警。

- 可储存、回顾不少于168 小时（一周）的心电波形数据

- 应具有独立的快捷按键可切换心电图模式和监护仪模式

- 智能电池管理，提示电池的各种状态以及电量，充电时间，放电时间。

- 支持有线、无线网络的连接组成中央监护系统。

- 通过CE认证。

- 整机3年质保。