数字胃肠DR机需求

1 常规胃肠机功能

2 床面能自动升降，可以左右一定角度倾斜，立位能够自由升降

3 做DR用，在双下肢全长及脊柱全长片，能一键曝光生成，不用拼接，可以形成三维立体图像，自带常规手术需求的成角测量软件

4 自带静脉肾盂造影压迫系统

5探测器为大板 最小14*17

移动DR需求

1、机器电池容量大（现在科室的两台DR最多只能照3到4个病人就没电了)，电池维保时间延长3年，期间衰竭过快，免费更换。

2、摄像角度能达到360度（锐科移动DR能达到360度自由旋转，联影移动DR达不到。）

3、移动DR最好能延时曝光，比如延时10秒后在自动曝光，技师就有充分的时间离开，避免受到辐射。现在很多机型都能做到。

钼靶需求

1、三维数字乳腺断层成像技术

2、乳腺伪彩新技术。帮助显示微小,模糊不清的钙化清晰显示肿块边缘。

3、局部加压放大摄影系统，更清晰。有利于早期癌、微小癌的发现。

4、AI乳腺图像智能分析，自动生成结构化报告。

5、双角度体层摄影,图像层次丰富,病灶形态更清晰。

5、双角度体层摄影,图像层次丰富,病灶形态更清晰。