**奥林巴斯内镜项目维保技术参数**

项目概况：

本招标项目是 岳阳市中心医院 急需对现有奥林巴斯内窥镜维保进行采购用以满足临床需要

**技术规格**

1. **项目概述：**
2. 项目内容：奥林巴斯内窥镜一批维保服务
3. 维保服务期限：十二个月

**二**、**服务内容：**奥林巴斯系列内窥镜维保

2、维保维修明细：见清单。

**三**、**服务范围：**本项目所有设备的维保为全保服务，包括由原厂工程师进行检查、维修、保养、 点检等服务（详见本项目技术规格要求附件清单）。

**四**、**服务内容及具体要求：**

1、服务期限：壹年。

2、投标人每年提供不限次数的人工上门维修服务；提供一年至少4次的定期维护与保养，定期的维护保养服务项目包括：设备的机械安全检查、电气安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查等。维修或保养完成后，投标人需提供维修报告、保养报告及质控报告等。

3、服务时间：全年周一至周日，每天24小时：电话响应时间小于2小时；工程师12小时内现场响应；24小时内故障排除；48小时无法解决的故障需要提供备用设备。

\*4、所有维保维修需全部送往奥林巴斯原厂进行，更换配件为原装进口配件。

\*5、投标人应当具备本项目的原厂维修服务授权。

6、 在保修合同执行期间，如厂家有新的软硬件版本，且医院需要，则投标人将免费为医院升级。

7、 所派工程师必须有原厂相关资质认证，提供至少2名专业维修工程师名单、联系方式。

8、 投标人在医院维修过程中发生非最终用户（医院）原因造成的安全责任事故，最终用户（医院）不承

担任何责任

9、 根据院方的需求，随时对附件内所列设备的使用、清洗和保养方法为院方提供院内培训。

10、合同期内，医院将对投标人的服务质量进行考核（包括：软件安装升级、开机率、故障响应时间、故障排除时间及维保服务条款履行情况等），每半年为一个考核周期，若考核不合格，医院可解除合同并有权要求投标人赔偿由于设备停机造成的直接和间接损失。

11、投标人仅对附件中包括的产品进行全保，如果在自然损耗以及按照要求的清洗消毒方法的情况下发生故障，进行无条件维修。

|  |
| --- |
| 2024年岳阳市中心医院内窥镜维保明细表 |
| 序号 | 科室 | 产品名称 | 规格型号 | 机身号 | 安装日期 |
| 1 | 消化科内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-XQ260 | 2934704 | 2009/7/26 |
| 2 | 电子胃镜 | GIF-XQ260 | 2135318 | 2011/6/25 |
| 3 | 电子胃镜 | GIF-XQ260 | 2723746 | 2007/7/18 |
| 4 | 电子胃镜 | GIF-H260Z | 2113083 | 2012/10/15 |
| 5 | 电子胃镜 | GIF-XQ260 | 2135629 | 2012/10/15 |
| 6 | 电子胃镜 | GIF-XQ260 | 2235669 | 2012/10/15 |
| 7 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2848390 | 2018/4/11 |
| 8 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2848513 | 2018/4/11 |
| 9 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2843033 | 2018/4/11 |
| 10 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2842974 | 2018/4/11 |
| 11 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2826111 | 2018/4/11 |
| 12 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2952425 | 2019/11/14 |
| 13 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2944855 | 2019/11/14 |
| 14 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2944845 | 2019/11/14 |
| 15 | 电子放大胃镜 | GIF-H290Z | 2935280 | 2019/11/14 |
| 16 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2927345 | 2019/11/14 |
| 17 | 电子十二指肠镜 | TJF-260V | 2924881 | 2019/11/14 |
| 18 | 电子放大胃镜 | GIF-H290Z | 2036586 | 2021/1/21 |
| 19 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2028446 | 2021/1/21 |
| 20 | 电子结肠镜 | PCF-Q260JI | 2021891 | 2021/1/21 |
| 21 | 电子结肠镜 | PCF-H290ZI | 2124390 | 2021/1/21 |
| 22 | 超声电子胃镜 | GF-UE260-AL5 | 1410851 | 2014/6/20 |
| 23 | 消化科珍珠山院区 | 电子胃镜 | GIF-XQ260 | 2724014 | 2008/1/17 |
| 24 | 电子胃镜 | GIF-XQ260 | 2934705 | 2009/7/26 |
| 25 | 电子胃镜 | GIF-XQ260 | 2135316 | 2011/6/25 |
| 26 | 电子胃镜 | GIF-XQ260 | 2135366 | 2011/8/28 |
| 27 | 电子胃镜 | GIF-XQ260 | 2235672 | 2012/10/15 |
| 28 | 电子结肠镜 | PCF-Q260JI | 2821532 | 2018/4/27 |
| 29 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2115556 | 2011/6/25 |
| 30 | 健康管理中心 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2848356 | 2018/4/11 |
| 31 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2848416 | 2018/4/11 |
| 32 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2843013 | 2018/4/11 |
| 33 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2842952 | 2018/4/11 |
| 34 | 呼吸科 | 电子支气管镜 | BF-260 | 2203576 | 2013/6/4 |
| 35 | 电子支气管镜 | BF-1T260 | 2302402 | 2013/6/4 |
| 36 | 电子支气管镜 | BF-1T260 | 2913451 | 2019/10/18 |
| 37 | 超声电子支气管镜 | BF-UC260FW | 7820729 | 2018/9/7 |
| 38 | 儿科 | 电子支气管镜 | BF-P290 | 2810795 | 2018/4/11 |
| 39 | 电子支气管镜 | BF-XP290 | 2810356 | 2018/4/11 |
| 40 | 胸外科 | 电子腹腔镜 | WA50042A | 625322 | 2016/4/8 |