## Sheet1
血液净化中心设备询价参数
单位：万元
序号 | 项目名称 | 询价参数
1 | 水处理1台及集中供液2台 | 水处理及集中供液设备参数要求 资质要求： 通过质量管理体系认证证书（GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015）； 职业健康安全管理体系认证证书（GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018）； 环境管理体系认证证书（GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015） 生产企业必须具备血液透析设备医疗器械生产许可证 水处理和集中供液要求同一品牌，方便后续管理和售后。 2）、设备性能要求： A液、B液主机分体式密闭机柜，可选择任意品牌透析粉。 自动清洗功能：每天完成治疗后，系统内的所有B液排空，并用符合标准的透析用水进行冲洗，满足《血液净化标准操作规程》2020版要求。清洗完成后，可预约时间配液替换； 与透析机原有供液AB管路密闭式固定连接，采用耐腐、抑菌材质阀门。
2 | 血液透析设备14台（单泵机） | 用于血液净化室血液透析治疗。设备应具有自检、自动预冲，自动回血、消毒后自动关机功能。具有动脉压力监测、静脉压力监测、透析液压力监测；血泵可单独使用，便于执行血液灌流；肝素泵流量、透析液流速、透析液温度可调。
3 | 血液透析设备2台（双泵机） | 用于血液净化室血液透析治疗。设备应具有自检、自动预冲，自动回血、消毒后自动关机功能。具有动脉压力监测、静脉压力监测、透析液压力监测；血泵可单独使用，便于执行血液灌流；肝素泵流量、透析液流速、透析液温度可调。