## Sheet1
眼科设备一批询价参数
序号 | 项目名称 | 询价参数 | 配套及第三方设备要求
1 | 手术显微镜 | 光学系统镀膜、电动连续变倍、同轴照明、景深增强、后节手术系统
2 | 白内障超声乳化仪 | 全密闭非顺应性液流系统、多种超声乳化模式及能量模式、线性脚踏控制、前节模式
3 | 超广角眼底相机 | 免散瞳、超广角200°、成像<0.4s、多种模式
4 | 非接触眼压计 | 自动对焦、自动测量、测量范围(1-30/1-60mmhg)、气流量小
5 | 快速灭菌器 | 快速程序全过程12min、自带冷凝装置、有多个灭菌程序、满足预真空小型灭菌器B级标准
6 | 综合验光仪 | 可与电脑验光仪连接并导入数据、有自动光度头能通过控制盘进行快速的镜片切换、有近视力检查照明等