## Sheet1
肿瘤科设备一批询价参数
序号 | 项目名称 | 询价参数 | 配套及第三方设备要求 | 备注
1 | 双孔微波消融机（微波消融系统）技术参数 | 适应症至少包含肝肿瘤、肺肿瘤、甲状腺良性结节；双通道微波输出；包含测温功能和超温保护系统。 | 无
2 | 低温手术系统（氩氦刀） | 适用范围不得缺少：肺癌、肝癌；具备测温接口的冷冻工作通道数≥2个，可设置温度预警；低温治疗时，消融针最低温度可达到-100℃以下；复温治疗时，消融针的最高温度≥75℃。 | 配套冷冻针
3 | 粒子枪 | 适合经皮穿刺、术中植入；植入器有以毫米为单位的植入刻度；粒子间距可以任意调节；每个粒籽仓可以装载10颗以上粒籽，可重复消毒使用。 | 配套粒子仓、装载平台、粒子消毒盒、反向粒子镊