GE维保产品介绍参数

一、项目范围及期限

1、需要维保项目：GE revolution CT，GE CT Optima 680 保修范围：整机全保保修，包含主机所有人工及备件。

2、保修期限：两年。

二、项目实施地点：岳阳市中心医院

三、技术参数和服务要求

1、技术要求

1.1、保修设备在保修期内不限次数提供维修服务；

1.2、每年度进行定期现场校准和保养服务≥4次，并提供书面保养报告；

1.3、保修期内免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持；

1.4、提供常设400售后服务热线电话。接到故障报修电话后不超过12小时内响应,并及时提供相关的维修解决方案。

1.5、保证保修期内设备的开机率≥95％；

1.6、投标人提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本，投标人须对此进行承诺。

1.7、投标人须提供设备原厂数字化解决方案服务（APM-IB），投标人须对此提供相关资料证明。

1.6、中标后三个月内为CT Optima 680提供软硬件升级服务，升级后可实现Ultra Kernal超精细组织成像，Smart MAR原始数据域去金属伪影，全心冻结平台Snapshot Freeze 2及全脑灌注等功能。实现图像重建速度提升100%。